## List1
Ponuditelj: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Troškovnik uređenja društvenog doma Brezine
RED. BR. | STAVKA | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA (EUR) | CIJENA (EUR) | PDV 25 % (EUR) | UKUPNO (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Zatvranje svih postojećih rupa na fasadi te gletanje ljepilom sa mrežicom (40m2) svih pukotina | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Gletanje ljepilom cijele fasade - 176 m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Impregniranje fasade - u boji fasade te navlaćenje fasade 1,5mm (165 m2 boja fasade po izboru investitora) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Navlačenje teraplasta na coklu - 11m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Iskop za bio septičku te izrada armirane ploče 15 cm (12 m2) te učvršćivanje bio septičke pijeskom (5 m3) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Iskop od bio septičke do druge šahte (20 m) te postavljanje šahte | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Dobava biološkog pročistaća BP ASP 20K O/SN | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja UKC cijevi fi 160, SN 8 sa pripadajućim koljenima, račvama i sl. za spoj od biološkog pročistaća do revizionog okna u ukupnoj dužini od 10 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Dobava i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi dimenzije fi 50mm, fi 110 sa svim pripadajućim koljenima, račvama, ovjesnim priborom, a odnosi se na sanitarni čvor | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Dobava i ugradnja ugradbenog vodokotlića za muški i ženski wc | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Dobava i ugradnja Aquaterm PP_R cijevi za vodovod sa svim potrebnim fitingom, izolacijom i ostalim spojnim materijalom; dimenzije cijevi fi 20mm = 15m, dimenzije cijevi fi 25mm= 25m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Izrada šliceva u zidu i podu za ugradnju cijevi vodovoda | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Dobava i ugradnja konzolne wc školjke sa daskom i spojnim priborom | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Dobava i ugradnja pisoara sa sifonom i ventilom na potisak | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Dobava i ugradnja umivaonika za muški i ženski wc sa mješalicom tople i hladne vode, kutnim ventilima, sifonom i ovjesnim priborom | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Dobava i ugradnja ogledala | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Dobava i ugradnja električnog bojlera za toplu vodu kapaciteta 80 litara sa svim spojnim i ovjesnim priborom | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Dobava i ugradnja gusnatih poklopaac fi 600, D40, za ugradnju na postojeća betonska reviziona okna fi 600 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Kuhinja zidovi, dobava postavljanje keramike 20m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Kuhinja pod, dobava i postavljanje keramike 24m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Predprostor prije kuhinje, dobava i postavljanje keramike na pod 8m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Wc zid i pod, dobava i postavljanje keramike 22m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Predprostor gornje kuhinje i garderobe, dobava i postavljanje keramike 10,50 m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Sala, dobava i postavljanje keramike 132 m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Ulaz, dobava i postavljanje keramike 4m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Izrada rupe za prozor i dobava te ugradnja prozora 60x60 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Nabava i ugradnja granitnih klupčica 40x100 2 komada | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Farbanje i popravak svih zidova 190m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Popravak brodskog poda i lamperije; brušenje i ponovno farbanje cijele lamperije i brodskog poda na bini 290m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Rasvjeta na zidovima; Nova rasvjeta na zidovima u Sali i plafonu sa svim dodatnim novim kablovima i prekidačima (na zidovima nove lampe - 10 kom te plafon nova rasvjeta po izboru investitora) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog cirko uređaja Ariston class premium one system toplinskog učinka 35kW sa dimovodnim priključkom, izlaz na fasadu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Dobava i ugradnja Radijator puma kompakt 22/600x1800 sa konzolama, čepovima i odzračnim ventilima | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Dobava i ugradnja Radijator puma kompakt 22/600x2000 sa konzolama, čepovima i odzračnim ventilima | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Dobava i ugradnja Radijator puma kompakt 22/600x1000 sa konzolama, čepovima i odzračnim ventilima | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Dobava i ugradnja Radiatorskih ventila i prigušnica | kpl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi i fitinga za spajanje radijatora i plinskih cirko bojlera, sa izolacijom na cijevima gdje su cijevi u podu kao i ovjesni pribor za cijevi | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Ugradnja opreme za centralno grijanje sa puštanjem u rad | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Dobava i ugradnja glikola za centralno grijanje protiv smrzavanja instalacije, radijatora i bojlera | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0
U _______________ , dana _______________ 2025. godine
________________________
(ponuditelj)