## List1
Ponuditelj: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Troškovnik izvedba fasade društvenog doma Zvonik
RED. BR. | STAVKA | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA (EUR) | CIJENA (EUR) | PDV 25 % (EUR) | UKUPNO (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI RUŠENJA
1.1. | Demontaža postojećih oluka i žljebova te njihovo adekvatno zbrinjavanje tijekom građevinskih radova. Vertikalni oluci 4 kom po 3,00 m, žljebovi približno 26,00 m. Obračun za komplet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Čišćenje fasadnih površina četkama te ispiranje tlačnim uređajem sa toplom vodom kao priprema za ljepljenje fasadnog stiropora. obračun po m2 fasade. | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Ponovna ugradnja starih oluka i žljebova na mjesto. Stavka uključuje samo ugradnju. Obračun za komplet. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Razni nepredviđeni pripremni radovi i rušenja. Obračun po radnom satu koji će biti potpisani od strane nadzornog inženjera uz prethodni dogovor o vrsti rada. | h | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | TESARSKI RADOVI
2.1. | Dobava i montaža tipske fasadne skele | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | FASADERSKI RADOVI
3.1. | Impregniranje kompletne postojeće fasade. Stvaka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po m2 obrađene fasadne plohe. | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Ugradnja plastičnih kutnih lajnsi na sve uglove na fasadi uključujući i otvore prozora i vrata. Stvaka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po dužnom metru. | m1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Rabiciranje PE mrežicom kompletne postojeće fasade sa dodatnim rabiciranjem uglova oko otvora prozora i vrata po dijagonali i nanošelje fasadnog ljepila u dva sloja. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Impregniranje kompletne fasade te nanošenje završnog sloja. Završni se sloj izvodi kao: silikonska ili silikatna žbuka zrna 1,5 mm u tonu kojeg odabere investitor. Stvaka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po m2 završene fasade. | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0
U _______________ , dana _______________ 2026. godine
________________________
(ponuditelj)