## List1
Ponuditelj: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Troškovnik uređenja Društvenog doma Brezine
RED. BR. | STAVKA | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA (EUR) | CIJENA (EUR) | PDV 25 % (EUR) | UKUPNO (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Strojni iskop bagerom za ugradnju BIO septičke jame ukupne dubine iskopa cca 1,40 m i ukupne površoine cca 12,00 m2. Obračun po m3 iskopane i odvežene zemlje. | m3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Izrada podloge od drobljenog kamena granulacije 0-32mm u sloju od 10,00-15,00 cm sa strojnim zbijanje iste. Obračun po metru kvadratnom gotove zbijene površine. | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Iskop kanala za povezivanje BIO septičke jame sa drugim kanalizacijskim oknom. Stavka uključuje uslugu iskopa i povezivanja kanala prosječne širine cca 35,00 cm. Obračun po metru dužnom iskopa do 60,00 cm dubine. | m1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Dobava i ugradnja biološkog pročistaća. Stavka uključuje dobavu i ugradnju. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dobava i ugradnja UKC cijevi fi 160, SN4 sa pripadajućim koljenima, račvama i sl. za spoj od biološkog pročistaća do revizionog okna. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po dužnom metru. | m1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Dobava i ugradnja novih odvodnih cijevi za sanitarni čvor dimenzije fi 50mm. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po dužnom metru. | m1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Dobava i ugradnja novih odvodnih cijevi za sanitarni čvor dimenzije fi 110mm. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po dužnom metru. | m1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja vodokotlića u muškom i ženskom WC-u. Stvaka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Dobava i ugradnja PPR cijevi za vodovod sa svim potrebnim fitingom, izolacijom i ostalim spojnim materijalom; dimenzije cijevi fi 20mm. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po dužnom metru. | m1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Dobava i ugradnja PPR cijevi za vodovod sa svim potrebnim fitingom, izolacijom i ostalim spojnim materijalom; menzije cijevi fi 25mm= 25m. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po dužnom metru. | m1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Izrada kanala u zidu i na podu raznih veličina za ugradnju novih dovodnih i odvodnih cijevi u sanitarnom čvoru. Obračun po dužnom metru. | m1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Izrada knala u zidu za ugradnju novih dovodnih i odvodnih cijevi za naknadnu ugradnju novih radijatora. Obračun po dužnom metru. | m1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Dobava i ugradnja WC školjke sa daskom i spojnim priborom.Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Dobava i ugradnja pisoara sa svim spojnim priborom.Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Dobava i ugradnja umivaonika sa odgovarajućom mješalicom za vodu sa svim spojnim priborom u mouškom i ženskom WC-u. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Dobava i ugradnja ogledala. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Dobava i ugradnja električnog bojlera za toplu vodu kapaciteta 80L. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Dobava i ugradnja gusnatih poklopaca fi 600, za ugradnju na postojeća betonska reviziona okna fi 600. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Dobava i ugradnja keramike na zidove u kuhinji. Stavka uključuje dobavu keramike u najvećem iznosu do 20,00 eura po m2 po odabiru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po m2. | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Dobava i ugradnja keramike na pod u kuhinji. Stavka uključuje dobavu keramike u najvećem iznosu do 20,00 eura po m2 po odabiru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po m2. | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Dobava i ugradnja keramike na pod u predprostoru kuhinje. Stavka uključuje dobavu keramike u najvećem iznosu do 20,00 eura po m2 po odabiru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po m2. | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Dobava i ugradnja keramike na pod na zidovima i podu muškog i ženskog WC-a. Stavka uključuje dobavu keramike u najvećem iznosu do 20,00 eura po m2 po odabiru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po m2. | m2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Dobava i ugradnja keramike u predprostoru kuhinje i garderobe. Stavka uključuje dobavu keramike u najvećem iznosu do 20,00 eura po m2 po odabiru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po m2. | m2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Dobava i ugradnja keramike u sali i na bini . Stavka uključuje dobavu keramike u najvećem iznosu do 20,00 eura po m2 po odabiru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po m2. | m2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Dobava i ugradnja keramike na ulazu u društveni dom. Stavka uključuje dobavu keramike u najvećem iznosu do 20,00 eura po m2 po odabiru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po m2. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Izrada otvora za ugradnju novog prozora dimenzije 65,00 x 65,00 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun komadu izrezanog otovra za prozor. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Dobava i ugradnja novog PVC prozora dimenzija 60,00 cm * 60,00 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun komadu. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Dobava i ugradnja granitnih klupčica približnih dimenzija 40,00 cm * 100,00 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun komadu. | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Dobava i ugradnja granitnih klupčica približnih dimenzija 25,00 cm * 150,00 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun komadu. | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Demontaža kompletne lamperije na stropovima prosječne 4,00 m i 2,50 m te na zidovima do prosječne visine od 1,00 m. Stavka uključuje demontažu i odvoz istog te zbrinjavanje otpada. Obračun po m2. | m2 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Rušenje zida od cige prosječne dimenzije 1,20 m širine i 2,3 metra visine. Stavka uključuje i odvoz te zbrinjavanje nastale šute. Obračun po m2. | m2 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Ugradnja ALU kutnih lajsni. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun dužnom metru. | m1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Gletanje 2x kompletnih zidova te priprema za bojanje istih. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun m2. | m2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Izrada spuštenih stropova na visini od 4,00 m. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po m2. | m2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Izrada spuštenih stropova na visini od 2,40 m. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po m2. | m2 | 57.19 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Žbukanje kopletih kanala od odvoda i dovoda vode i električnih instalacija. Stavka uključuje sav potreban mateirjal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun po dužnom metru. | m1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Ugradnja Magic corner kutne lajsne na spojevima stropova. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun dužnom metru. | m1 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Sanacija postojećih zidova od vlage. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun dužnom po m2. | m2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Bojanje kompletnih zidova i stropova latex bojom. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun dužnom po m2. | m2 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Izrada gazišta prosječne dimenzije 23,00 cm * 80,00 cm od punog drveta. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun dužnom po kom. | kom | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Izrada inox ograde na stubištu prema podrumu i na binu. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun dužnom metru. | m1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Rasvjeta na zidovima; Nova rasvjeta na zidovima u Sali i plafonu sa svim dodatnim novim kablovima i prekidačima (na zidovima nove lampe - 10 kom te plafon nova rasvjeta po izboru investitora). Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun za komplet. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Dobava i ugradnja PVC vrata sa bijelom punom ispunom 70,00 cm širine * 200,00 cm visine. Stavka uključuje sav potreban materijal, njegovu dobavu i ugradnju. Obračun za kom. | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0 | 0 | 0
U _______________ , dana _______________ 2026. godine
________________________
(ponuditelj)